## consignes
NE PAS MODIFIER LA COLONNE J NI LA LIGNE 158
à faire	enlever formatage des cellules
à faire	figer ligne 1 + effacer titres colonnes D, E, F
à faire	colonnes D, E, F : remplacer les séparateurs décimaux
à faire	enlever les unités
à faire	G2 : formule qui revoie la valeur de D2 multipliée par 1000 si elle est inférieure à 2 et qui renvoie D2 sinon
à faire	copier coller cette formule sur les cellules F2 et G2 puis aussi bas que nécessaire
à faire	appliquer un filtre sur la plage de données
à faire	compléter les lignes 152 ; 153 ; 154 ; 156 et 157 à l’aide de la fonction SOUS.TOTAL
à faire	G155 : formule qui renvoie l’étendue de la série
à faire	repérer une valeur étrange : corriger
à faire	G159 : comprendre et adapter la formule G158 ; puis la copier en H159 et I159

## donnees
testeur	pipette	reférence	masse des mesures au volume : 100 μL	masse des mesures au volume 500μL	masse des mesures au volume 1000μL	masse en mg volume : 100 μL	masse en mg volume : 500 μL	masse en mg volume : 1000 μL	ligne masquée 0 / non masquée 1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1015 g	0.5032g	1.0013g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.0989 g	0.5030g	1.0017g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.0999 g	0.5033g	1.0026g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1011 g	0.5039g	1.0015g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1003 g	0.5039g	1.0030g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1027 g	0.5035g	1.0008g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1013 g	0.5034g	1.0044g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1015 g	0.5038g	1.0031g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1016 g	0.5033g	1.0017g				1
ME.Ti	13	OB1114847	0.1013 g	0.5035g	1.0035g				1
CH.Je	19	11038295	0.101	0.499	1.006				1
CH.Je	19	11038295	0.101	0.497	1.000				1
CH.Je	19	11038295	0.100	0.502	0.999				1
CH.Je	19	11038295	0.099	0.500	0.997				1
CH.Je	19	11038295	0.098	0.501	1.010				1
CH.Je	19	11038295	0.099	0.500	0.998				1
CH.Je	19	11038295	0.102	0.500	1.000				1
CH.Je	19	11038295	0.097	0.500	0.995				1
CH.Je	19	11038295	0.097	0.5007	0.999				1
CH.Je	19	11038295	0.097	0.502	1.002				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.098	0.492	1.004				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.098	0.503	0.978				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.099	0.499	1.027				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.099	0.500	0.996				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.098	0.502	0.996				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.094	0.499	1.014				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.099	0.501	0.994				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.097	0.501	0.978				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.095	0.501	1.000				1
ZE.Aï	22	OB1114944	0.098	0.504	0.995				1
IB.Le			0.102	0.499	0.997				1
IB.Le			0.100	0.500	0.997				1
IB.Le			0.100	0.503	0.997				1
IB.Le			0.101	0.503	0.996				1
IB.Le			0.101	0.504	0.997				1
IB.Le			0.099	0.504	0.993				1
IB.Le			0.099	0.506	0.992				1
IB.Le			0.102	50.506	0.994				1
IB.Le			0.102	0.497	0.996				1
IB.Le			0.100	0.498	0.997				1
RI.Sa			0.1010	0.4709	0.9955				1
RI.Sa			0.0936	0.4789	0.9990				1
RI.Sa			0.0950	0.4546	0.9983				1
RI.Sa			0.0960	0.4925	0.9983				1
RI.Sa			0.0976	0.3597	1.0004				1
RI.Sa			0.0966	0.4673	0.9983				1
RI.Sa			0.0899	0.3855	0.9986				1
RI.Sa			0.0863	0.3300	0.9957				1
RI.Sa			0.0940	0.3017	0.9894				1
OM.Pa	18		0.1033	0.4992	1.0088				1
OM.Pa	18		0.1028	0.5167	1.0095				1
OM.Pa	18		0.0940	0.5008	1.1150				1
OM.Pa	18		0.1854	0.5035	0.8015				1
OM.Pa	18		0.1023	0.4982	1.0080				1
OM.Pa	18		0.1017	0.5072	1.0144				1
OM.Pa	18		0.0968	0.5063	1.0107				1
OM.Pa	18		0.1014	0.4991	1.0155				1
OM.Pa	18		0.1015	0.5084	1.0112				1
OM.Pa	18		0.0996	0.5079	1.0156				1
OM.Pa	17		346	515	1009				1
OM.Pa	17		343	506	1002				1
OM.Pa	17		340	507	1004				1
OM.Pa	17		340	507	1003				1
OM.Pa	17		334	504	1004				1
OM.Pa	17		340	504	1006				1
OM.Pa	17		345	508	1009				1
OM.Pa	17		346	509	1006				1
OM.Pa	17		344	505	1011				1
OM.Pa	17		343	503	1005				1
LO.Ar	30		0.1085	0.5026	1.0021				1
LO.Ar	30		0.1032	0.5059	1.0010				1
LO.Ar	30		0.1028	0.5230	1.0067				1
LO.Ar	30		0.0995	0.5218	1.0094				1
LO.Ar	30		0.1079	0.5168	1.0071				1
LO.Ar	30		0.1189	0.5057	1.0094				1
LO.Ar	30		0.1077	0.55184	1.0101				1
LO.Ar	30		0.1017	0.5021	1.0091				1
LO.Ar	30		0.1085	0.5239	1.0140				1
LO.Ar	30		0.1015	0.5236	1.0062				1
LO.Ar	26		0.3766	0.7809	1.2840				1
LO.Ar	26		0.3776	0.7809	1.2863				1
LO.Ar	26		0.3777	0.7745	1.2807				1
LO.Ar	26		0.3874	0.7728	1.2833				1
LO.Ar	26		0.3781	0.7783	1.2867				1
LO.Ar	26		0.3792	0.7754	1.2824				1
LO.Ar	26		0.3780	0.7769	1.2823				1
LO.Ar	26		0.3811	0.7782	1.2833				1
LO.Ar	26		0.3778	0.7736	1.2828				1
LO.Ar	26		0.3773	0.7758	1.2815				1
QU.Lé			101,1	502	996				1
QU.Lé			95	495	986				1
QU.Lé			100	499	1002				1
QU.Lé			100	501	991				1
QU.Lé			99	500	996				1
QU.Lé			99	498	993				1
QU.Lé			99	501	992				1
QU.Lé			98	505	991				1
QU.Lé			99	498	992				1
QU.Lé			98	499	991				1
GE.Ev			0.1085	0.5026	1.0010				1
GE.Ev			0.1032	0.5059	1.0067				1
GE.Ev			0.1028	0.5230	1.0094				1
GE.Ev			0.0995	0.5218	1.0071				1
GE.Ev			0.1079	0.5168	1.0094				1
GE.Ev			0.1189	0.5057	1.0101				1
GE.Ev			0.1077	0.55184	1.0091				1
GE.Ev			0.1017	0.5021	1.0140				1
GE.Ev			0.1085	0.5239	1.0079				1
GE.Ev			0.1015	0.5236	1.0062				1
GE.Ev	22		0.3570	0.7365	1.2625				1
GE.Ev	22		0.3663	0.7526	1.2685				1
GE.Ev	22		0.3608	0.7469	1,3596				1
GE.Ev	22		0.3590	0.7895	1.2596				1
GE.Ev	22		0.3624	0.7596	1.2658				1
GE.Ev	22		0.3694	0.7361	1.3698				1
GE.Ev	22		0.3528	0.7483	1.2604				1
GE.Ev	22		0.3564	0.7561	1.2412				1
GE.Ev	22		0.3595	0.7693	1.2465				1
GE.Ev	22		0.3598	0.7473	1.2601				1
KE.Ay		OB1114950	101,1	501,3	998,5				1
KE.Ay			100,9	502,9	999,9				1
KE.Ay			102,1	502,7	1000,2				1
KE.Ay			103,4	502,1	998,5				1
KE.Ay			102,3	502,9	999,6				1
KE.Ay			102,1	501,8	1000,7				1
KE.Ay			102,7	501	1001,3				1
KE.Ay			102,4	503	1001,7				1
KE.Ay			102,9	502,8	1001,7				1
KE.Ay			102,6	502,5	1000,4				1
CA.MA	8		0,104	0,507	1,002				1
CA.MA	8		0,106	0,506	0,994				1
CA.MA	8		0,104	0,507	0,998				1
CA.MA	8		0,108	0,505	1,008				1
CA.MA	8		0,106	0,503	1,005				1
CA.MA	8		0,105	0,506	1,007				1
CA.MA	8		0,107	0,505	1,003				1
CA.MA	8		0,108	0,504	0,998				1
CA.MA	8		0,107	0,507	1,006				1
CA.MA	8		0,105	0,51	1,002				1
BO.VA			0.101	0.500	0.991				1
BO.VA			0.101	0.499	0.991				1
BO.VA			0.102	0.499	0.990				1
BO.VA			0.101	0.498	0.987				1
BO.VA			0.100	0.499	0.989				1
BO.VA			0.100	0.497	0.987				1
BO.VA			0.101	0.498	0.985				1
BO.VA			0.098	0.498	0.988				1
BO.VA			0.100	0.497	0.985				1
BO.VA			0.101	0.497	0.991				1

nb. valeurs
min
max
étendue
moyenne
écart-type
fiable si au moins 68 % des résultats dans [µ – s ; µ + s] ; ici c’est :						#DIV/0 !	#DIV/0 !	#DIV/0 !
il faut au moins 95 % des résultats dans [µ – 2s ; µ + 2s] ; ici c’est :