## test_pipette
pipette n°
modèle
testeur
T °C
facteur de correction : Z	1,0031

volumes (µL)	100	500	1000
% erreur inexactitude	2	0,7	0,6
% erreur répétabilité	0,7	0,25	0,2

	données relevées			données corrigées en fonction de Z
n° test
1	101,5	503,2	1001,3
2	98,9	503	1001,7
3	99,9	503,3	1002,6
4	101,1	503,9	1001,5
5	100,3	503,9	1003
6	102,7	503,5	1000,8
7	101,3	503,4	1004,4
8	101,5	503,8	1003,1
9	101,6	503,3	1001,7
10	101,3	503,5	1003,5

moyenne
erreur systématique (inexactitude) en %
erreur aléatoire (erreur de répétabilité) en %